RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DO SISTEMA DE HIDRANTES

|  |
| --- |
| Logradouro público: REPLACE\_address |
| Proprietário: REPLACE\_company e-mail: REPLACE\_email Fone: REPLACE\_number\_phone |
| Responsável pelo uso: REPLACE\_company e-mail: REPLACE\_email Fone: REPLACE\_number\_phone |
| Responsável Técnico: William Giovani Nascimento |
| Número do registro do profissional: A63174-4 e-mail: [william@allproengenharia.com.br](mailto:william@allproengenharia.com.br) Fone: (16) 99246-2875 |
| Uso, divisão e descrição: REPLACE\_description |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. HIDRANTES/MANGOTINHOS:** | | Sim | Não |
| 1.1 | O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado? | X |  |
| 1.2 | Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos? | X |  |
| 1.3 | Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado? | X |  |
| 1.4 | Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT n° 20? | X |  |
| 1.5 | Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos? | X |  |
| 1.6 | As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação? | X |  |
| 1.7 | Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT nº 22? | X |  |
| 1.8 | Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)? | X |  |
|  | | | |
| **2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida).** | | Sim | Não |
| 2.1 | A bomba de incêndio está adequadamente instalada? | X |  |
| 2.2 | Existe bomba "jóquey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada? | X |  |
| 2.3 | A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo? | X |  |
| 2.4 | A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis? | X |  |
| 2.5 | A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste) | X |  |
| 2.6 | A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado? | X |  |
| 2.7 | Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente? | X |  |
| 2.8 | As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente | X |  |
| 2.9 | A fixação da bomba de incêndio está adequada? | X |  |
|  | |  | |
| **3. TUBULAÇÃO** | | Sim | Não |
| 3.1 | Tubulação sem danos mecânicos? | X |  |
| 3.2 | Tubulação sem vazamentos? (teste) | X |  |
| 3.3 | Tubulação sem corrosão ou obstrução interna? | X |  |
| 3.4 | Tubulação adequadamente alinhada? | X |  |
| 3.5 | Tubulação pintada e identificada? | X |  |
| 3.6 | Suportes e braçadeiras adequados? | X |  |
|  | |  | |
| **4. CONEXÃO DE RECALQUE** | | Sim | Não |
| 4.1 | Conexão de recalque está sinalizada? | X |  |
| 4.2 | Conexão de recalque está desobstruída? | X |  |
| 4.3 | Conexão de recalque está sem vazamentos? | X |  |
|  | |  | |
| **5. TANQUES E RESERVATÓRIOS:** | | Sim | Não |
| 5.1 | Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado? | X |  |
| 5.2 | Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas? | X |  |
| 5.3 | Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas? | X |  |
| 5.4 | Existe indicador de nível instalado no tanque? | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **(1) Justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados - a ser preenchido pelo Responsável Técnico** | |
| **ITEM** | **JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

***AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS***

***Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da IT nº 22, estando o proprietário e/ou o responsável pelo uso ciente(s) das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714.***

***Data do comissionamento/inspeção:*** *REPLACE\_date*

***Responsável Técnico pelo comissionamento/inspeção:*** *William Giovani Nascimento*

***Título profissional: Arquiteto***

***Documento de Responsabilidade Técnica:***

***Proprietário e/ou Responsável pelo uso:*** *REPLACE\_company*

***Assinatura (Certificação Digital)***